## Sheet1
负荷 | 总给煤量(t/h) | 收到基全水（Mt）% | 空干基水分（Mad）% | 空干基灰分（Aad）% | 空干基挥发分（Vad）% | 空干基全硫（St,ad）% | 空干基固定碳（FC,ad）% | 空干基氢（Had）% | 空干基高位发热量Qgr,ad(Cal/g) | 收到基低位发热量Qnet,ar(Cal/g) | 煤粒径＜1mm（%） | 煤粒径1-3mm（%） | 煤粒径3-6mm（%） | 煤粒径6-8mm（%） | 煤粒径8-10mm（%） | 煤粒径>10mm（%） | 飞灰含碳量（%） | 底渣含碳量（%） | 石灰石氧化钙含量（%） | 石灰石量（t/h） | 一次风流化风量 (Nm3/h) | 上二次风量 (Nm3/h) | 下二次风量 (Nm3/h) | 回料器A返料风1 (Nm3/h) | 回料器A松动风 (Nm3/h) | 回料器A返料风2 (Nm3/h) | 回料器B返料风1 (Nm3/h) | 回料器B松动风 (Nm3/h) | 回料器B返料风2 (Nm3/h) | 回料器C返料风1 (Nm3/h) | 回料器C松动风 (Nm3/h) | 回料器C返料风2(Nm3/h) | 炉膛上层温度（℃） | 炉膛下层温度（℃） | 炉膛左侧差压 (KPa) | 炉膛右侧差压 (KPa) | 密相区压力 (KPa) | 低温再热器出口（%） | 高温省煤器出口 (%) | 空预器出口烟气氧量(%) | SO2原始浓度 (mg/m3) | NOx原始浓度(mg/m3)
223.38 | 156 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 281075.19 | 252462.89 | 145167.4 | 3546.79 | 2233.8 | 3848.55 | 3531.34 | 2299.99 | 3336.47 | 4017.05 | 4733.25 | 3055.73 | 870.5 | 888.14 | 12.16 | 11.27 | 9.66 | 3.8 | 3.525 | 4.525 | 6777.76 | 254.52
220.27 | 157.25 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 281076.12 | 255565.84 | 146430.79 | 3484.65 | 2232.64 | 3806.47 | 3566.42 | 2297.24 | 3333.97 | 3946.31 | 4735.99 | 3034.65 | 870.05 | 887.78 | 12.18 | 11.3 | 9.67 | 3.745 | 3.53 | 4.515 | 6722.67 | 253.17
220.59 | 154.25 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 267283.59 | 255494.66 | 145341.1 | 3482.64 | 2224.72 | 3791.72 | 3587.84 | 2303.74 | 3338.17 | 4001.44 | 4767.34 | 3046.04 | 869.36 | 887.27 | 12.2 | 11.3 | 9.93 | 3.815 | 3.615 | 4.545 | 6733.29 | 245.61
220.69 | 155.52 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 282167.31 | 252553.64 | 145826.85 | 3503.78 | 2227.54 | 3846.85 | 3534.36 | 2294.83 | 3367.06 | 3992.06 | 4686.83 | 3043.64 | 867.99 | 886.1 | 12.21 | 11.32 | 9.68 | 3.95 | 3.665 | 4.7 | 6678.86 | 235.62
221.2 | 156.93 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.33 | 283253.5 | 252493.52 | 145586.38 | 3508.77 | 2221.62 | 3827.92 | 3568.36 | 2296.21 | 3327.98 | 4016.92 | 4693.58 | 3047.88 | 866.82 | 884.86 | 12.22 | 11.36 | 9.7 | 3.94 | 3.655 | 4.68 | 6498.32 | 257.76
221.39 | 154 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 282478.22 | 248614.06 | 145085.81 | 3503.94 | 2210.4 | 3834.69 | 3536.66 | 2307.35 | 3366.3 | 3994.69 | 4735.18 | 3054.14 | 866.7 | 884.25 | 12.13 | 11.25 | 9.62 | 3.885 | 3.64 | 4.64 | 6416.67 | 269.64
220.69 | 154.64 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 282352.94 | 253817.33 | 146134.75 | 3510.67 | 2220.45 | 3819.75 | 3551.36 | 2311.31 | 3323.15 | 3985.99 | 4685.1 | 3026.35 | 866.7 | 884.11 | 12.11 | 11.25 | 9.56 | 3.97 | 3.62 | 4.63 | 6421.99 | 275.04
218.77 | 151.73 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 269957.69 | 253380.98 | 145034.43 | 3550.56 | 2221.24 | 3872.51 | 3552.23 | 2291.74 | 3326.6 | 3975.22 | 4695.74 | 3064.59 | 866.45 | 883.78 | 12 | 11.14 | 9.69 | 4.02 | 3.645 | 4.675 | 6460.48 | 274.59
219.12 | 153.72 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 280292.38 | 248108.27 | 144676.56 | 3512.63 | 2213.29 | 3841.38 | 3546.26 | 2307.52 | 3330.6 | 3991.89 | 4716.47 | 3050.92 | 864.69 | 882.97 | 12.09 | 11.24 | 9.62 | 4.2 | 3.875 | 4.76 | 6443.89 | 292.59
219.12 | 154.72 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 282807.09 | 252645.33 | 142664.47 | 3509.04 | 2195.41 | 3815.72 | 3526.33 | 2286.81 | 3357.05 | 4014.84 | 4759.63 | 3054.85 | 864.01 | 882.08 | 12.09 | 11.2 | 9.57 | 4.155 | 3.83 | 4.81 | 6333.71 | 260.82
219.02 | 153.68 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.31 | 273971.44 | 250322.02 | 144141.47 | 3529.5 | 2215.05 | 3800.72 | 3521.05 | 2302 | 3318.74 | 4025.17 | 4703.11 | 3048.16 | 863.6 | 881.8 | 12.1 | 11.22 | 9.67 | 4.11 | 3.78 | 4.78 | 6295.85 | 279.36
218.77 | 154.81 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 283713.09 | 249525.75 | 145016.35 | 3511.95 | 2206.66 | 3815.52 | 3558.92 | 2280.16 | 3330.39 | 3996.18 | 4704.67 | 3068.93 | 863.36 | 881.44 | 12.09 | 11.22 | 9.56 | 4.02 | 3.72 | 4.76 | 6341.67 | 263.43
217.07 | 152.17 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 268603.84 | 250947.95 | 140479.54 | 3557.65 | 2217.6 | 3774.37 | 3554.39 | 2283 | 3303.18 | 4013.69 | 4693.19 | 3052.11 | 862.94 | 880.96 | 12.02 | 11.14 | 9.7 | 3.935 | 3.705 | 4.76 | 6400.08 | 270.27
217.2 | 154.72 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.56 | 281809.44 | 247553.45 | 141789.03 | 3544.98 | 2200.18 | 3822.72 | 3545.13 | 2290.85 | 3341.43 | 3979.1 | 4707.32 | 3061.59 | 862.02 | 880.01 | 12.12 | 11.23 | 9.6 | 4.195 | 3.91 | 4.825 | 6350.3 | 249.39
217.04 | 153.72 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 275461.84 | 249834.61 | 141468.72 | 3503.69 | 2219.3 | 3822.09 | 3546.99 | 2292.9 | 3326.68 | 3980.86 | 4709.98 | 3052.97 | 860.98 | 879.14 | 12.08 | 11.19 | 9.66 | 4.125 | 3.685 | 4.83 | 6356.94 | 257.67
217.55 | 153.97 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 285375.88 | 247647.11 | 141887.03 | 3503.41 | 2214.64 | 3794.08 | 3539.28 | 2303.59 | 3330.7 | 3992 | 4683.42 | 3068.81 | 860.24 | 878.77 | 12.11 | 11.25 | 9.61 | 4.005 | 3.695 | 4.795 | 6290.56 | 251.28
216.88 | 155.29 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 278356.03 | 248084.55 | 142892.56 | 3478.91 | 2216.32 | 3847 | 3530 | 2305.77 | 3333.2 | 3974.35 | 4733.22 | 3032.46 | 860.4 | 878.63 | 12.08 | 11.2 | 9.62 | 4.02 | 3.73 | 4.76 | 6273.96 | 247.5
214.57 | 155.4 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 274393.09 | 250533.02 | 140913.16 | 3509.27 | 2226.1 | 3798.67 | 3537.33 | 2285.12 | 3330.31 | 3965.96 | 4729.32 | 3040.8 | 860.39 | 878.28 | 12.01 | 11.14 | 9.61 | 4.045 | 3.69 | 4.745 | 6279.94 | 280.17
215.11 | 157.66 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 281405.03 | 247312.5 | 142680.53 | 3513.17 | 2214.61 | 3806.67 | 3571.86 | 2281.02 | 3332.39 | 3996.44 | 4726.45 | 3063.48 | 859.67 | 877.83 | 12.13 | 11.24 | 9.62 | 4.06 | 3.71 | 4.725 | 6350.3 | 264.69
215.08 | 155.75 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.44 | 288817.16 | 249070.56 | 143093.15 | 3498.27 | 2227.99 | 3818.48 | 3532.28 | 2279.77 | 3320.58 | 3983.72 | 4719.63 | 3052.84 | 859.63 | 877.58 | 12.09 | 11.2 | 9.47 | 4.025 | 3.675 | 4.76 | 6410.7 | 272.61
215.4 | 156.16 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 285394.75 | 250107.2 | 142793.69 | 3505.93 | 2216.45 | 3829.45 | 3543.28 | 2280.84 | 3297.81 | 3981.45 | 4707.76 | 3046.63 | 860.58 | 877.74 | 12.08 | 11.22 | 9.51 | 3.81 | 3.46 | 4.645 | 6366.89 | 277.02
215.02 | 154.41 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.56 | 278567.28 | 248169.89 | 141859.91 | 3500.43 | 2218.13 | 3831.99 | 3531.03 | 2284.97 | 3326.97 | 3987.23 | 4695.77 | 3049.49 | 861 | 878.58 | 12.05 | 11.17 | 9.48 | 3.66 | 3.305 | 4.525 | 6416.67 | 320.58
213 | 155.4 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.5 | 285693.94 | 244345.42 | 141780.68 | 3509.9 | 2229.43 | 3767.25 | 3533.32 | 2279.03 | 3346.47 | 3938.06 | 4709.39 | 3040.18 | 862.03 | 879.69 | 12.04 | 11.18 | 9.48 | 3.65 | 3.295 | 4.455 | 6504.29 | 319.23
213.42 | 150.71 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 269797.88 | 245429.38 | 142507.34 | 3508.57 | 2215.34 | 3845.1 | 3556.94 | 2290.36 | 3326.1 | 3939.36 | 4707.77 | 3062.01 | 861.65 | 879.97 | 12.06 | 11.16 | 9.69 | 3.68 | 3.295 | 4.48 | 6635.71 | 327.69
213.22 | 153.92 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 280589.72 | 239949.86 | 140398.97 | 3517.83 | 2214.63 | 3771.82 | 3550.94 | 2301.87 | 3322.86 | 3996.04 | 4678.01 | 3046.5 | 861.1 | 879.59 | 12.08 | 11.18 | 9.55 | 3.79 | 3.48 | 4.615 | 6635.71 | 304.74
213.8 | 153.07 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 279986.97 | 248263.88 | 141268.87 | 3527.23 | 2225.39 | 3796.39 | 3575.02 | 2297.09 | 3292.21 | 4032.05 | 4703.21 | 3064.52 | 861.53 | 879.4 | 12.07 | 11.2 | 9.59 | 3.65 | 3.405 | 4.62 | 6531.5 | 291.15
213.48 | 151.81 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 277016.22 | 249071.5 | 140883.72 | 3496.33 | 2215.1 | 3857.24 | 3543.26 | 2291.66 | 3323.82 | 3975.11 | 4681.19 | 3014.53 | 862.28 | 879.63 | 12.06 | 11.18 | 9.65 | 3.55 | 3.345 | 4.555 | 6520.22 | 299.43
210.95 | 151.96 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 284675.38 | 244049.28 | 143004.03 | 3501.45 | 2217.45 | 3822.22 | 3572.1 | 2292.84 | 3307.44 | 3999.06 | 4715.36 | 3062.38 | 862.35 | 879.87 | 12.03 | 11.12 | 9.46 | 3.53 | 3.33 | 4.55 | 6601.2 | 293.04
211.85 | 151.55 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.44 | 270697.78 | 244519.56 | 140049.6 | 3543.8 | 2226.31 | 3841.2 | 3537.57 | 2272.82 | 3334.94 | 3993.34 | 4696.42 | 3061.35 | 861.84 | 880.03 | 12.03 | 11.12 | 9.71 | 3.55 | 3.315 | 4.535 | 6602.53 | 303.3
211.85 | 150.59 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 278186.28 | 244171.83 | 142435.91 | 3523.27 | 2202.15 | 3827.53 | 3572.92 | 2275.41 | 3318.27 | 3983.37 | 4683.28 | 3059.26 | 860.87 | 879.66 | 12.01 | 11.11 | 9.54 | 3.615 | 3.39 | 4.64 | 6711.38 | 323.19
212.04 | 148.88 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 283278.5 | 244250.97 | 141649.69 | 3516.6 | 2222.11 | 3810.51 | 3569.16 | 2290.17 | 3320.94 | 3986.45 | 4717.08 | 3066.76 | 859.9 | 878.99 | 11.99 | 11.12 | 9.43 | 3.525 | 3.305 | 4.6 | 6684.17 | 303.12
210.28 | 146.18 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 262235.22 | 242567.05 | 142331.31 | 3534.41 | 2215.09 | 3855.4 | 3559.73 | 2263.3 | 3311.57 | 3958.65 | 4750.49 | 3052.14 | 859.63 | 879.04 | 12.01 | 11.12 | 9.76 | 3.535 | 3.375 | 4.59 | 6733.95 | 317.7
209.67 | 148.2 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 273122.25 | 242208.36 | 141210.84 | 3510.14 | 2192.19 | 3829.13 | 3567.06 | 2301.92 | 3311.04 | 3964.21 | 4696.63 | 3042.15 | 858.98 | 878.57 | 12 | 11.13 | 9.63 | 3.735 | 3.61 | 4.735 | 6722.67 | 322.74
209.83 | 143.07 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 276476.44 | 243501.17 | 141461.87 | 3523.86 | 2229.56 | 3828.65 | 3555.28 | 2272.33 | 3309.21 | 3968.62 | 4699.39 | 3044.37 | 858.72 | 877.73 | 12.01 | 11.15 | 9.61 | 3.61 | 3.52 | 4.795 | 6635.05 | 321.66
207.9 | 136.68 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 257359.25 | 242638.59 | 141284 | 3514.37 | 2220.89 | 3805.06 | 3556.57 | 2299.04 | 3323.45 | 3972.81 | 4699.75 | 3068.2 | 858.19 | 877.51 | 11.94 | 11.08 | 9.82 | 3.725 | 3.61 | 4.8 | 6525.53 | 324.18
208.19 | 133.9 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 267520.91 | 240379.03 | 141194.4 | 3571.74 | 2208.6 | 3785.82 | 3577.66 | 2281.58 | 3321.77 | 4018.85 | 4732.71 | 3070.23 | 856.35 | 876.99 | 12.07 | 11.19 | 9.81 | 4.08 | 3.98 | 5 | 6493.01 | 322.38
208.13 | 138.41 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 272270.44 | 239253.67 | 139547.68 | 3539.52 | 2208.09 | 3837.31 | 3574.43 | 2277.51 | 3315.15 | 3964.51 | 4696.7 | 3062.76 | 855.32 | 876.07 | 12.03 | 11.14 | 9.66 | 4.08 | 3.97 | 5.15 | 6317.77 | 354.6
205.44 | 133.28 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 265173.66 | 242257.41 | 140772.34 | 3529.09 | 2188.23 | 3793.77 | 3558 | 2278.69 | 3322.58 | 3994.8 | 4708.94 | 3071.72 | 854.67 | 874.99 | 11.89 | 11.05 | 9.64 | 3.955 | 3.85 | 5.1 | 6205.6 | 341.46
204.86 | 136.91 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.3 | 256012.28 | 239489.94 | 143651.53 | 3538.84 | 2191.28 | 3802.09 | 3592.21 | 2282.53 | 3337.85 | 3973.88 | 4678.68 | 3059.45 | 853.4 | 874.06 | 12.01 | 11.12 | 9.85 | 4.05 | 3.95 | 5.125 | 6252.06 | 333.36
205.95 | 138.4 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.29 | 284994.5 | 237931.67 | 142513.91 | 3546.43 | 2191.92 | 3792.5 | 3542.25 | 2277.13 | 3339.95 | 3996.02 | 4708.42 | 3060.73 | 852.03 | 872.62 | 12.04 | 11.16 | 9.48 | 4.09 | 4.025 | 5.265 | 6350.3 | 328.86
204.28 | 142.77 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 262119.55 | 239140.2 | 143618.36 | 3539.01 | 2213.82 | 3819.82 | 3537.03 | 2273.24 | 3301.82 | 3983.42 | 4693.35 | 3050.6 | 851.42 | 871.73 | 11.97 | 11.1 | 9.74 | 3.92 | 3.86 | 5.175 | 6197.63 | 318.15
203.61 | 141.92 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 261775.38 | 234314.67 | 142192.96 | 3539.65 | 2173.59 | 3787.49 | 3576.92 | 2261.93 | 3297.96 | 3975.61 | 4703.09 | 3074.39 | 850.04 | 870.72 | 12.02 | 11.12 | 9.78 | 3.97 | 3.89 | 5.115 | 6202.94 | 304.65
203.61 | 141.46 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 274531.94 | 230033.06 | 143303.53 | 3540.04 | 2211.56 | 3785.66 | 3555.59 | 2292.89 | 3309.12 | 3967.32 | 4665.01 | 3050.72 | 849.17 | 869.83 | 11.99 | 11.11 | 9.59 | 4.07 | 3.995 | 5.245 | 6235.47 | 299.07
203.8 | 141.09 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 275320.62 | 235394.89 | 142090.5 | 3533.92 | 2202.83 | 3767.07 | 3557.58 | 2274.86 | 3340.2 | 3968.96 | 4680.6 | 3062.46 | 849.26 | 869.17 | 12 | 11.1 | 9.58 | 3.94 | 3.86 | 5.17 | 6143.21 | 305.73
203.96 | 139.24 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 262112.28 | 238362.66 | 141717.41 | 3520.15 | 2184.71 | 3778.26 | 3564.92 | 2263.9 | 3330.79 | 3979.35 | 4672.05 | 3059.89 | 849.58 | 868.99 | 11.97 | 11.09 | 9.74 | 3.815 | 3.735 | 5.055 | 6191.66 | 307.98
202.49 | 138.8 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 260330.77 | 241174.64 | 142636.89 | 3520.21 | 2195.72 | 3793.13 | 3550.67 | 2290.66 | 3323.61 | 3982.29 | 4669.64 | 3062.18 | 849.17 | 868.96 | 11.89 | 11.03 | 9.69 | 3.875 | 3.795 | 5.025 | 6213.56 | 323.46
201.98 | 136.08 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 274437.69 | 234411.55 | 141299.12 | 3517.75 | 2204.52 | 3802.47 | 3550.59 | 2283.38 | 3299.72 | 3997.55 | 4670.41 | 3049.32 | 847.57 | 868.51 | 12.05 | 11.14 | 9.57 | 4.285 | 4.195 | 5.25 | 6224.85 | 300.87
202.3 | 137.91 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.31 | 281306.53 | 238054.92 | 141090.25 | 3484.5 | 2185.02 | 3756.26 | 3541.57 | 2271.26 | 3297.46 | 3976.56 | 4688.3 | 3026.95 | 846.92 | 867.97 | 11.94 | 11.05 | 9.49 | 4.12 | 4.075 | 5.375 | 6084.13 | 304.74
202.36 | 135.25 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 271452.41 | 236168.97 | 140020.31 | 3516.12 | 2212.92 | 3794.63 | 3565.11 | 2263.03 | 3292.17 | 3967.72 | 4686.66 | 3049.85 | 846.83 | 868.05 | 11.98 | 11.08 | 9.57 | 3.945 | 3.89 | 5.21 | 5940.1 | 296.91
199.48 | 130.38 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 273001.03 | 240150.84 | 139762.41 | 3515.69 | 2188.61 | 3744.04 | 3534.51 | 2263.4 | 3295.64 | 3964 | 4700.13 | 3040.68 | 847.22 | 868.55 | 11.85 | 10.98 | 9.49 | 4.01 | 3.94 | 5.205 | 6093.42 | 290.52
199.96 | 138.21 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 272683.75 | 233354.14 | 143005.81 | 3492.14 | 2187.54 | 3767.24 | 3552.87 | 2263.31 | 3296.48 | 3975.46 | 4679.6 | 3059.46 | 846.59 | 868.5 | 11.96 | 11.09 | 9.59 | 4.145 | 4.09 | 5.225 | 6088.11 | 286.83
200.5 | 129.8 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 283853.69 | 236213.81 | 142702.72 | 3484.39 | 2209.98 | 3766.63 | 3543.15 | 2286.53 | 3310.96 | 3961.25 | 4684.59 | 3036.57 | 846.82 | 868.31 | 11.9 | 11.06 | 9.39 | 4.27 | 4.21 | 5.415 | 6126.62 | 301.14
200.5 | 129.91 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 285159.62 | 237527.41 | 142061.6 | 3481.3 | 2217.13 | 3793.51 | 3545.49 | 2278.24 | 3282.77 | 3965.04 | 4681.52 | 3027.35 | 846.38 | 868.06 | 11.92 | 11.04 | 9.37 | 4.28 | 4.195 | 5.395 | 6016.43 | 300.06
200.44 | 128.07 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 274991.5 | 237622.55 | 140620.47 | 3505.22 | 2218.36 | 3756.72 | 3535.78 | 2260.06 | 3284.37 | 3955.04 | 4641.23 | 3032.95 | 845.72 | 867.81 | 11.92 | 11.02 | 9.49 | 4.385 | 4.315 | 5.48 | 6000.5 | 330.21
198 | 127.57 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 290342.16 | 236495.56 | 144929.78 | 3498.62 | 2220.75 | 3761.14 | 3547.77 | 2254.15 | 3308.83 | 3932.1 | 4670.33 | 3060.65 | 844.7 | 867.3 | 11.91 | 11.04 | 9.29 | 4.385 | 4.345 | 5.58 | 5951.38 | 322.2
198.29 | 128.49 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.55 | 269728.78 | 236952.19 | 143546.97 | 3527.1 | 2214.97 | 3771.7 | 3570.72 | 2260.78 | 3293.93 | 3939.17 | 4669.02 | 3038.38 | 843.43 | 866.07 | 11.89 | 11.01 | 9.56 | 4.46 | 4.415 | 5.615 | 5896.29 | 305.28
198.1 | 129.23 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 281995.03 | 236114.72 | 142691.28 | 3503.88 | 2170.25 | 3781.5 | 3567.95 | 2265.98 | 3290.92 | 3980.13 | 4637.44 | 3036.91 | 842.04 | 864.82 | 11.95 | 11.06 | 9.44 | 4.675 | 4.62 | 5.805 | 5912.88 | 313.65
198.39 | 128.77 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 276364.41 | 237189.34 | 141979.4 | 3500.13 | 2208.45 | 3763.31 | 3522.09 | 2260.48 | 3309.27 | 3948.38 | 4638.62 | 3024.15 | 841.77 | 863.62 | 11.87 | 10.98 | 9.44 | 4.555 | 4.52 | 5.815 | 5792.74 | 337.86
196.69 | 126.95 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 272337.41 | 232647.11 | 142400.97 | 3517.89 | 2210.05 | 3739.13 | 3571.59 | 2265.62 | 3274.37 | 3935.75 | 4657.1 | 3039.22 | 840.46 | 862.53 | 11.8 | 10.96 | 9.59 | 4.57 | 4.53 | 5.82 | 5770.84 | 348.21
195.95 | 127.09 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 275698.59 | 232270.33 | 142630.07 | 3487.55 | 2178.09 | 3770.49 | 3551.23 | 2261.17 | 3287.09 | 3952.66 | 4670.02 | 3065.04 | 838.23 | 861.22 | 11.89 | 10.99 | 9.48 | 4.795 | 4.735 | 5.91 | 5782.12 | 349.56
196.5 | 128.16 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 279985.09 | 234475.41 | 140397.16 | 3492.14 | 2202.11 | 3766.31 | 3504.81 | 2272.62 | 3302.75 | 3957.94 | 4624.29 | 3042.87 | 838.47 | 860.13 | 11.85 | 10.96 | 9.36 | 4.7 | 4.655 | 5.97 | 5705.13 | 348.66
194.22 | 126.58 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 260747.28 | 232006.69 | 140120.66 | 3543.5 | 2184.49 | 3771.33 | 3560.09 | 2270.81 | 3317.71 | 3970.23 | 4672.26 | 3052.44 | 837.13 | 858.95 | 11.79 | 10.95 | 9.54 | 4.62 | 4.59 | 5.88 | 5693.84 | 363.78
194.51 | 128.96 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 275295.44 | 230097.23 | 142761.4 | 3506.99 | 2188.36 | 3735.49 | 3545.28 | 2253.56 | 3282.78 | 3974.59 | 4662.64 | 3027.31 | 835.26 | 857.66 | 11.88 | 11 | 9.46 | 4.85 | 4.815 | 6.02 | 5716.41 | 355.23
192.14 | 128.38 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.25 | 277858.28 | 231105.36 | 141702.22 | 3479.12 | 2187.38 | 3720.51 | 3543.66 | 2255.16 | 3269.48 | 3921.31 | 4633.04 | 3054.33 | 835.19 | 856.78 | 11.8 | 10.93 | 9.36 | 4.77 | 4.72 | 6.04 | 5589.63 | 354.69
192.62 | 127.89 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 269369.16 | 230026.31 | 142875.59 | 3505.92 | 2196.5 | 3786.11 | 3573.28 | 2248.1 | 3283.16 | 3956.28 | 4636.59 | 3046.81 | 834.77 | 855.98 | 11.82 | 10.96 | 9.52 | 4.79 | 4.75 | 6.015 | 5535.2 | 378.72
193.07 | 127.97 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 282229.09 | 229211.27 | 142364.07 | 3511.71 | 2195.22 | 3773.31 | 3515.11 | 2254.59 | 3285.85 | 3959.02 | 4634.59 | 3052.32 | 833.43 | 855.13 | 11.81 | 10.96 | 9.32 | 4.99 | 4.935 | 6.155 | 5551.13 | 384.39
190.06 | 122.28 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 263796.59 | 230553.97 | 140636.75 | 3521.24 | 2192.72 | 3779.33 | 3545.25 | 2258.23 | 3281.95 | 3939.39 | 4677.22 | 3044.94 | 832.71 | 854.25 | 11.73 | 10.87 | 9.49 | 4.795 | 4.755 | 6.11 | 5491.4 | 361.62
190.47 | 126.02 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 270707.81 | 227461.59 | 142845.35 | 3531.6 | 2163.87 | 3756.4 | 3550.39 | 2263.93 | 3308.86 | 3947.16 | 4624.09 | 3018.92 | 830.98 | 853.16 | 11.79 | 10.94 | 9.46 | 4.935 | 4.895 | 6.12 | 5502.68 | 363.87
190.6 | 126.83 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 277712.94 | 226712.62 | 143790.4 | 3492.67 | 2171.29 | 3685.09 | 3567.81 | 2238.93 | 3270.87 | 3914.71 | 4617.37 | 3058.43 | 830.47 | 852.16 | 11.85 | 10.94 | 9.39 | 5.04 | 4.995 | 6.26 | 5458.21 | 385.92
188.74 | 123.79 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 262568.09 | 225849.36 | 143286.85 | 3526.44 | 2211.09 | 3746.5 | 3546.68 | 2269.86 | 3259.34 | 3948.58 | 4649.83 | 3009.3 | 830.42 | 851.77 | 11.72 | 10.87 | 9.5 | 4.88 | 4.83 | 6.19 | 5393.16 | 384.57
188.93 | 127.88 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 277697.88 | 223755.23 | 141093.06 | 3499.49 | 2197.72 | 3733.03 | 3532.92 | 2235.91 | 3266.56 | 3963.92 | 4627.94 | 3032.26 | 828.57 | 850.73 | 11.81 | 10.95 | 9.37 | 5 | 4.965 | 6.19 | 5436.97 | 379.98
188.93 | 126.35 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 278679.56 | 220830.45 | 142225.32 | 3492.73 | 2168.18 | 3731.22 | 3533.31 | 2263.05 | 3286.33 | 3921.42 | 4658.3 | 3037.8 | 827.64 | 849.93 | 11.69 | 10.84 | 9.17 | 4.9 | 4.865 | 6.255 | 5436.97 | 378.54
186.66 | 124.41 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 262407.44 | 226159.19 | 140417.97 | 3533.32 | 2184.31 | 3764.35 | 3537.99 | 2263.13 | 3275.9 | 3938.64 | 4612.16 | 3045.54 | 827.97 | 849.72 | 11.65 | 10.81 | 9.44 | 4.65 | 4.6 | 6.075 | 5343.38 | 392.49
186.72 | 127.73 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 271951.06 | 222589.69 | 142077.22 | 3517.48 | 2190.83 | 3788.82 | 3525.62 | 2271.05 | 3285.05 | 3919.96 | 4639.83 | 3028.68 | 827.36 | 849.5 | 11.77 | 10.9 | 9.43 | 5.04 | 4.98 | 6.115 | 5458.87 | 403.38
186.88 | 124.64 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 281308.16 | 223735.94 | 143889 | 3490.05 | 2191.8 | 3761.76 | 3532.24 | 2256.71 | 3292.93 | 3952.23 | 4604.74 | 3028.94 | 826.63 | 849.31 | 11.78 | 10.91 | 9.29 | 5.02 | 4.95 | 6.23 | 5530.56 | 367.2
186.92 | 128.5 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 279638.38 | 221895.08 | 142660.9 | 3525.46 | 2180.7 | 3716.1 | 3515.28 | 2264.72 | 3269.11 | 3906.7 | 4656.39 | 3046.02 | 826.39 | 848.98 | 11.7 | 10.84 | 9.24 | 4.95 | 4.865 | 6.205 | 5371.26 | 355.23
186.85 | 124.54 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 278962.16 | 224108.28 | 141061.59 | 3526.16 | 2205.33 | 3759.98 | 3496.2 | 2242.78 | 3275.97 | 3934.86 | 4620.09 | 3010.62 | 826.41 | 848.61 | 11.68 | 10.82 | 9.24 | 4.865 | 4.795 | 6.175 | 5359.97 | 367.92
184.32 | 125.31 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 270665.56 | 224374.06 | 141550.63 | 3497.69 | 2194.61 | 3739.32 | 3518.97 | 2255.81 | 3270.93 | 3932.38 | 4616.87 | 3020.96 | 826.66 | 848.68 | 11.64 | 10.8 | 9.32 | 4.87 | 4.81 | 6.145 | 5393.16 | 361.89
185.15 | 128.09 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 273804.97 | 215815.42 | 141721.31 | 3507.04 | 2191.43 | 3694.23 | 3539.14 | 2241.48 | 3259.66 | 3958.47 | 4629.57 | 3025.62 | 826.2 | 848.37 | 11.67 | 10.84 | 9.31 | 5.015 | 4.955 | 6.23 | 5436.97 | 378.09
185.22 | 128.46 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 278014.16 | 220773.77 | 140044.53 | 3487.12 | 2176.37 | 3750.66 | 3515.03 | 2253.32 | 3260.43 | 3984.92 | 4623.72 | 3016.9 | 826.02 | 848.19 | 11.72 | 10.82 | 9.27 | 4.925 | 4.865 | 6.25 | 5384.53 | 363.06
185.47 | 129.18 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 288978.44 | 221117.2 | 142161.9 | 3486.95 | 2177.56 | 3702.31 | 3506.87 | 2244.32 | 3289.78 | 3935.26 | 4652.56 | 3004.62 | 826.16 | 848.27 | 11.69 | 10.84 | 9.1 | 4.885 | 4.775 | 6.145 | 5382.54 | 363.87
185.03 | 128.24 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 294528.81 | 219928.91 | 140108.03 | 3497.73 | 2185.51 | 3738.88 | 3526.14 | 2253.04 | 3242.1 | 3917.65 | 4609.39 | 3014.25 | 826.22 | 848.53 | 11.65 | 10.82 | 8.99 | 4.865 | 4.76 | 6.09 | 5480.78 | 363.42
185.28 | 126.29 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 276385.84 | 223055.2 | 140501.57 | 3465.8 | 2177.41 | 3741.49 | 3511.31 | 2249.15 | 3253.69 | 3918.82 | 4618.13 | 3006.31 | 825.84 | 848.52 | 11.63 | 10.77 | 9.22 | 4.925 | 4.82 | 6.09 | 5464.18 | 362.52
184.19 | 125.43 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 271351.38 | 219712.72 | 139123.12 | 3530.46 | 2168.26 | 3718.32 | 3522.32 | 2243.28 | 3272.8 | 3902.16 | 4595.25 | 3012.84 | 825.89 | 848.44 | 11.57 | 10.71 | 9.23 | 5 | 4.905 | 6.135 | 5486.09 | 373.86
183.49 | 127.16 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.33 | 281643.12 | 218905.53 | 140003.19 | 3480.26 | 2179.79 | 3704.73 | 3487.89 | 2233.03 | 3297.13 | 3930.73 | 4640.11 | 3010.47 | 825.44 | 847.71 | 11.63 | 10.77 | 9.1 | 5.185 | 5.12 | 6.27 | 5491.4 | 386.01
184.06 | 119.99 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 281848.72 | 218806.97 | 140143.37 | 3509.39 | 2161.79 | 3711.09 | 3511.74 | 2256.97 | 3247.22 | 3897.41 | 4595.71 | 3022.68 | 824.49 | 846.89 | 11.61 | 10.74 | 9.09 | 5.245 | 5.13 | 6.3 | 5420.38 | 371.07
183.58 | 122.8 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 286886.22 | 220843.78 | 141878.66 | 3469.24 | 2172.65 | 3678.01 | 3487.62 | 2264.73 | 3246.72 | 3914.17 | 4612.97 | 3018.01 | 823.34 | 846.64 | 11.63 | 10.76 | 9.1 | 5.335 | 5.23 | 6.325 | 5453.56 | 363.33
184.16 | 124.48 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 292453.44 | 221413.47 | 141179.22 | 3484.33 | 2164 | 3728.87 | 3512.69 | 2255.91 | 3257.98 | 3907.66 | 4583.44 | 3018.92 | 822.87 | 846.38 | 11.57 | 10.72 | 8.96 | 5.3 | 5.215 | 6.35 | 5393.16 | 358.11
181.72 | 121.08 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 269964.5 | 216515.17 | 138798.97 | 3513.55 | 2175.57 | 3731.57 | 3541.08 | 2255.78 | 3270.21 | 3900.34 | 4633.21 | 3023.5 | 821.85 | 845.59 | 11.56 | 10.69 | 9.22 | 5.285 | 5.24 | 6.36 | 5359.97 | 375.12
181.79 | 122.43 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 277991.72 | 214142.17 | 139723.56 | 3490.12 | 2190.91 | 3725.5 | 3518.19 | 2241.72 | 3278.89 | 3873.54 | 4578.58 | 3012.03 | 820.59 | 844.27 | 11.6 | 10.75 | 9.25 | 5.545 | 5.505 | 6.55 | 5404.44 | 361.44
182.24 | 120.47 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 283594.97 | 216063.08 | 138320.44 | 3478.91 | 2183.02 | 3736.72 | 3499.21 | 2249.85 | 3284.7 | 3932.04 | 4634.32 | 3019.87 | 820.22 | 843.61 | 11.58 | 10.73 | 9.09 | 5.375 | 5.32 | 6.525 | 5354.66 | 370.35
181.44 | 123.15 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 279808.75 | 216224.61 | 140601.13 | 3500.03 | 2181.36 | 3692.9 | 3489.23 | 2246.68 | 3249.65 | 3901.37 | 4608.46 | 3035.17 | 819.37 | 843.2 | 11.56 | 10.73 | 9.03 | 5.4 | 5.355 | 6.505 | 5382.54 | 370.89
181.44 | 122.89 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 287481.22 | 220758.2 | 139341.25 | 3472 | 2191.82 | 3728.65 | 3501.71 | 2206.16 | 3247.59 | 3896.39 | 4603.67 | 2998.54 | 818.74 | 842.72 | 11.56 | 10.71 | 8.99 | 5.395 | 5.35 | 6.535 | 5393.16 | 360.99
179 | 118.57 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 268408.62 | 219218.81 | 140537.76 | 3486.34 | 2179.75 | 3704.63 | 3536.79 | 2246.58 | 3267.51 | 3936.52 | 4601.83 | 3029.17 | 818.16 | 842.08 | 11.48 | 10.65 | 9.19 | 5.435 | 5.38 | 6.54 | 5354.66 | 363.06
179.39 | 118.71 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 279639.12 | 216644.11 | 140582.41 | 3502.46 | 2163.01 | 3678.5 | 3521.62 | 2238.51 | 3251.27 | 3916.24 | 4615.07 | 3007.74 | 816.88 | 840.94 | 11.61 | 10.76 | 9.25 | 5.68 | 5.655 | 6.735 | 5349.35 | 369.81
179.74 | 121.13 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 289705.03 | 216437.88 | 141184.41 | 3499.41 | 2157.8 | 3714.77 | 3485.35 | 2247.28 | 3265.14 | 3914.33 | 4626.57 | 2996.55 | 816.06 | 840.06 | 11.58 | 10.72 | 8.97 | 5.695 | 5.675 | 6.83 | 5250.45 | 355.68
179.67 | 122.75 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 286576.88 | 220643.72 | 141199.62 | 3511.32 | 2156.16 | 3719.26 | 3505.32 | 2235.51 | 3239.1 | 3909.57 | 4597.91 | 3002.44 | 816.43 | 839.52 | 11.57 | 10.73 | 9.02 | 5.575 | 5.53 | 6.775 | 5174.12 | 371.88
179.71 | 126.18 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 290266.5 | 221119.03 | 139983.41 | 3467.28 | 2177.41 | 3695.62 | 3517.76 | 2234.09 | 3250.72 | 3857.75 | 4599.21 | 3001.72 | 816.13 | 839.21 | 11.55 | 10.7 | 8.93 | 5.545 | 5.475 | 6.735 | 5177.44 | 376.65
178.33 | 123.35 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 263042.44 | 218880.78 | 138798.97 | 3473.37 | 2169.78 | 3708.71 | 3500.05 | 2239.23 | 3266.99 | 3939.81 | 4605.14 | 2999.89 | 815.99 | 838.94 | 11.48 | 10.63 | 9.26 | 5.53 | 5.49 | 6.73 | 5245.14 | 361.98
177.82 | 125.86 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 283340.66 | 219918.31 | 140319.5 | 3459.76 | 2170.7 | 3686.95 | 3496.22 | 2237.66 | 3267.66 | 3920.78 | 4615.98 | 3009.79 | 814.2 | 837.77 | 11.58 | 10.72 | 9.06 | 5.625 | 5.585 | 6.785 | 5261.74 | 378.63
177.82 | 122.29 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.26 | 282061.38 | 219079.75 | 141110.78 | 3474.73 | 2153.25 | 3719.66 | 3517.69 | 2237.03 | 3214.32 | 3926.33 | 4606.29 | 2998.76 | 813.87 | 836.95 | 11.58 | 10.73 | 9.06 | 5.55 | 5.495 | 6.765 | 5229.21 | 390.87
177.82 | 124.14 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 8.27 | 280249.84 | 220512.59 | 142958.91 | 3483.89 | 2161.9 | 3714.23 | 3504.69 | 2251.95 | 3243.71 | 3913.75 | 4590.79 | 3015.85 | 814.05 | 836.67 | 11.54 | 10.7 | 9.08 | 5.51 | 5.45 | 6.71 | 5229.21 | 382.05
177.85 | 125.76 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 9.76 | 282386.25 | 215361.22 | 141309.97 | 3500.89 | 2176.08 | 3697.92 | 3487.53 | 2233.25 | 3255.05 | 3908.59 | 4613.07 | 3003 | 814.47 | 836.5 | 11.53 | 10.7 | 9.05 | 5.51 | 5.44 | 6.685 | 5261.74 | 380.52
178.14 | 125.98 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 9.76 | 278488.97 | 217461.81 | 140272.12 | 3478.5 | 2181.49 | 3688.29 | 3460.06 | 2229.8 | 3217.26 | 3912.92 | 4571.37 | 2981.67 | 814.8 | 836.53 | 11.55 | 10.71 | 9.12 | 5.405 | 5.325 | 6.6 | 5239.83 | 376.83
178.07 | 122.99 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 9.77 | 278222.25 | 217211.98 | 138484.66 | 3477.79 | 2155.68 | 3715.43 | 3483.29 | 2228.63 | 3254.83 | 3915.34 | 4580.85 | 2993.74 | 815.29 | 836.95 | 11.53 | 10.67 | 9.09 | 5.385 | 5.285 | 6.56 | 5294.26 | 384.48
175.86 | 120.4 | 5.2 | 1.36 | 47.6 | 19.73 | 2.79 | 31.31 | 2.5 | 3603 | 3317 | 23.45 | 22.9 | 18.75 | 11.2 | 8.5 | 15.2 | 1.34 | 3.14 | 52.94 | 9.77 | 273253.59 | 217602.38 | 140427.53 | 3482.76 | 2166.56 | 3689.05 | 3505.69 | 2224.32 | 3224.99 | 3919.71 | 4619.75 | 2972.51 | 815.49 | 836.99 | 11.5 | 10.67 | 9.15 | 5.46 | 5.385 | 6.57 | 5300.23 | 354.24